## Slide 1
Measurement row | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6
3 | 440 | 530 | 585 | 580 | 510 | 425
2 | 450 | 572 | 623 | 631 | 536 | 443
1 | 413 | 560 | 578 | 596 | 503 | 415
(a) 60% setting, average irradiance = 525.67 W/m²
Measurement row | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6
3 | 590 | 709 | 802 | 758 | 695 | 572
2 | 577 | 705 | 836 | 798 | 726 | 573
1 | 583 | 719 | 821 | 796 | 681 | 573
(b) 80% setting, average irradiance = 694.22 W/m²
Measurement row | Point 1 | Point 2 | Point 3 | Point 4 | Point 5 | Point 6
3 | 600 | 780 | 815 | 821 | 751 | 600
2 | 630 | 784 | 872 | 878 | 765 | 600
1 | 636 | 776 | 859 | 848 | 742 | 600
(c) 100% setting, average irradiance = 741.00 W/m²

## Slide 2
Fig. 11. Numerical–experimental comparison of PV surface temperature under different irradiance levels.
Mass flow rate (kg/s) | Exp. 525.67 W/m² | Sim. 525.67 W/m² | Error (%) | Exp. 694.22 W/m² | Sim. 694.22 W/m² | Error (%) | Exp. 741.00 W/m² | Sim. 741.00 W/m² | Error (%)
0.01 | 66.5 | 68.2 | 2.56 | 71.4 | 73.2 | 2.52 | 76 | 78 | 2.63
0.02 | 64.8 | 66.4 | 2.47 | 69.8 | 71.5 | 2.44 | 74.3 | 76.1 | 2.42
0.03 | 63.3 | 64.8 | 2.37 | 68.2 | 69.8 | 2.35 | 72.6 | 74.3 | 2.34
0.04 | 61.9 | 63.3 | 2.26 | 66.8 | 68.3 | 2.25 | 70.8 | 72.4 | 2.26
0.05 | 60.7 | 62 | 2.14 | 65.4 | 66.8 | 2.14 | 69.6 | 71.1 | 2.16
0.06 | 59.8 | 61 | 2.01 | 64.5 | 65.8 | 2.02 | 68.7 | 70.1 | 2.04
0.07 | 59.1 | 60.2 | 1.86 | 63.8 | 65 | 1.88 | 67.9 | 69.2 | 1.91

## Slide 3
Fig. 12. PV surface temperature dependence on flow rate in different irradiance values.
Mass flow rate (kg/s) | PV surface temp at 525.67 W/m² (°C) | PV surface temp at 694.22 W/m² (°C) | PV surface temp at 741.00 W/m² (°C)
0.01 | 66.5 | 71.5 | 76
0.02 | 64.8 | 69.8 | 74.2
0.03 | 63.3 | 68.1 | 72.5
0.04 | 61.9 | 66.7 | 70.8
0.05 | 60.7 | 65.4 | 69.5
0.06 | 59.8 | 64.5 | 68.6
0.07 | 59 | 63.8 | 67.8

## Slide 4
Fig. 13. Variation of inlet and outlet water temperatures with mass flow rate at different irradiance levels.
Mass flow rate (kg/s) | Tin | Tout at 525.67 W/m² (°C) | Tout at 694.22 W/m² (°C) | Tout at 741.00 W/m² (°C)
0.01 | 21.37 | 32.93 | 38 | 43
0.02 | 21.37 | 31.87 | 36.83 | 41
0.03 | 21.37 | 30.85 | 35.67 | 39
0.04 | 21.37 | 29.81 | 34.5 | 37
0.05 | 21.37 | 28.77 | 33.33 | 35
0.06 | 21.37 | 27.73 | 32.17 | 33
0.07 | 21.37 | 26.7 | 31 | 31

## Slide 5
Chart: Voltage (V)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.812999999999999
I-V curve, ṁ=0.01 kg/s | 0.415 | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.41 | 0.408 | 0.408 | 0.407 | 0.404 | 0.4 | 0.395 | 0.386 | 0.38 | 0.375 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.332 | 0.201 | 0
I-V curve, ṁ=0.02 kg/s | 0.419 | 0.418 | 0.416 | 0.414 | 0.413 | 0.412 | 0.41 | 0.408 | 0.404 | 0.401 | 0.396 | 0.39 | 0.385 | 0.38 | 0.373 | 0.368 | 0.355 | 0.333 | 0.267 | 0.101 | 0
I-V curve, ṁ=0.03 kg/s | 0.38 | 0.37878 | 0.37778 | 0.37678 | 0.37578 | 0.37478 | 0.37378 | 0.37278 | 0.37178 | 0.37078 | 0.36978 | 0.36878 | 0.36778 | 0.36678 | 0.36578 | 0.36378 | 0.36278 | 0.36078 | 0.33278 | 0.16078 | 0
I-V curve, ṁ=0.04 kg/s | 0.442 | 0.441 | 0.439 | 0.438 | 0.437 | 0.435 | 0.432 | 0.43 | 0.424 | 0.419 | 0.416 | 0.412 | 0.41 | 0.407 | 0.405 | 0.402 | 0.4 | 0.367 | 0.169 | 0
I-V curve, ṁ=0.05 kg/s | 0.452 | 0.45142 | 0.44942 | 0.44842 | 0.44642 | 0.44542 | 0.44442 | 0.44142 | 0.43942 | 0.43342 | 0.42942 | 0.42442 | 0.42142 | 0.41942 | 0.41642 | 0.41442 | 0.4 | 0.36 | 0.24842 | 0
I-V curve, ṁ=0.06 kg/s | 0.482 | 0.48168 | 0.47968 | 0.47868 | 0.47668 | 0.47368 | 0.47268 | 0.47168 | 0.46968 | 0.46468 | 0.46168 | 0.45368 | 0.45068 | 0.44868 | 0.44668 | 0.44468 | 0.44168 | 0.42468 | 0.24568 | 0.054685 | 0
I-V curve, ṁ=0.07 kg/s | 0.504 | 0.50356 | 0.50256 | 0.50056 | 0.49956 | 0.49756 | 0.49656 | 0.49556 | 0.49456 | 0.49056 | 0.48656 | 0.482 | 0.48 | 0.478 | 0.47 | 0.468 | 0.465 | 0.45356 | 0.40756 | 0.16656 | 0.081561 | 0
P-V curve, ṁ=0.01 kg/s | 0 | 0.414 | 0.826 | 1.236 | 1.64 | 2.04 | 2.448 | 2.849 | 3.232 | 3.6 | 3.95 | 4.246 | 4.56 | 4.875 | 5.18 | 5.4 | 5.6 | 5.644 | 3.618 | 0
P-V curve, ṁ=0.02 kg/s | 0 | 0.418 | 0.832 | 1.242 | 1.652 | 2.06 | 2.46 | 2.856 | 3.232 | 3.609 | 3.96 | 4.29 | 4.62 | 4.94 | 5.222 | 5.52 | 5.68 | 5.661 | 4.8052 | 1.9186 | 0
P-V curve, ṁ=0.03 kg/s | 0 | 0.37878 | 0.75557 | 1.1304 | 1.5031 | 1.8739 | 2.2427 | 2.6095 | 2.9743 | 3.3371 | 3.6978 | 4.0566 | 4.4134 | 4.7682 | 5.121 | 5.4568 | 5.8045 | 6.1333 | 5.9901 | 3.0549 | 0
P-V curve, ṁ=0.04 kg/s | 0 | 0.441 | 0.878 | 1.314 | 1.748 | 2.175 | 2.592 | 3.01 | 3.392 | 3.771 | 4.16 | 4.532 | 4.92 | 5.291 | 5.67 | 6.03 | 6.4 | 6.239 | 3.042 | 0
P-V curve, ṁ=0.05 kg/s | 0 | 0.45142 | 0.89884 | 1.3453 | 1.7857 | 2.2271 | 2.6665 | 3.0899 | 3.5154 | 3.9008 | 4.2942 | 4.6686 | 5.057 | 5.4525 | 5.8299 | 6.2163 | 6.4 | 6.12 | 4.4716 | 0
14(a)

## Slide 6
Chart: Voltage (V)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.268999999999998
I-V curve, ṁ=0.01 kg/s | 0.555 | 0.55 | 0.549 | 0.548 | 0.547 | 0.546 | 0.544 | 0.543 | 0.542 | 0.54 | 0.537 | 0.534 | 0.532 | 0.528 | 0.526 | 0.521 | 0.5 | 0.379 | 0.096 | 0
I-V curve, ṁ=0.02 kg/s | 0.536 | 0.536 | 0.535 | 0.533 | 0.532 | 0.531 | 0.53 | 0.529 | 0.527 | 0.526 | 0.525 | 0.522 | 0.52 | 0.516 | 0.515 | 0.512 | 0.51 | 0.48 | 0.36 | 0.064 | 0
I-V curve, ṁ=0.03 kg/s | 0.565 | 0.56433 | 0.56333 | 0.56233 | 0.55933 | 0.55633 | 0.55533 | 0.55333 | 0.55233 | 0.54933 | 0.54833 | 0.54533 | 0.54233 | 0.54033 | 0.53633 | 0.53333 | 0.52333 | 0.36633 | 0.075333 | 0
I-V curve, ṁ=0.04 kg/s | 0.563 | 0.56233 | 0.56033 | 0.55933 | 0.55833 | 0.55733 | 0.55533 | 0.55333 | 0.55233 | 0.55133 | 0.54833 | 0.54533 | 0.54333 | 0.54233 | 0.53833 | 0.53533 | 0.53333 | 0.47333 | 0.23133 | 0
I-V curve, ṁ=0.05 kg/s | 0.579 | 0.578 | 0.576 | 0.574 | 0.571 | 0.57 | 0.569 | 0.567 | 0.566 | 0.565 | 0.563 | 0.561 | 0.557 | 0.555 | 0.552 | 0.551 | 0.55 | 0.469 | 0.216 | 0
I-V curve, ṁ=0.06 kg/s | 0.565 | 0.56433 | 0.56233 | 0.56133 | 0.56033 | 0.55833 | 0.55733 | 0.55633 | 0.55533 | 0.55433 | 0.55333 | 0.55033 | 0.54933 | 0.54633 | 0.54433 | 0.54133 | 0.53833 | 0.53333 | 0.48133 | 0.10333 | 0
I-V curve, ṁ=0.07 kg/s | 0.559 | 0.55898 | 0.55798 | 0.55698 | 0.55598 | 0.55498 | 0.55398 | 0.55298 | 0.55198 | 0.55098 | 0.54998 | 0.54898 | 0.54798 | 0.54698 | 0.54598 | 0.54498 | 0.54298 | 0.53998 | 0.53598 | 0.52098 | 0.50098 | 0.20298 | 0
P-V curve, ṁ=0.01 kg/s | 0 | 0.55 | 1.098 | 1.644 | 2.188 | 2.73 | 3.264 | 3.801 | 4.336 | 4.86 | 5.37 | 5.874 | 6.384 | 6.864 | 7.364 | 7.815 | 8 | 6.443 | 1.728 | 0
P-V curve, ṁ=0.02 kg/s | 0 | 0.536 | 1.07 | 1.599 | 2.128 | 2.655 | 3.18 | 3.703 | 4.216 | 4.734 | 5.25 | 5.742 | 6.24 | 6.708 | 7.21 | 7.68 | 8.16 | 8.16 | 6.48 | 1.2157 | 0
P-V curve, ṁ=0.03 kg/s | 0 | 0.56433 | 1.1267 | 1.687 | 2.2373 | 2.7817 | 3.332 | 3.8733 | 4.4187 | 4.944 | 5.4833 | 5.9987 | 6.508 | 7.0243 | 7.5087 | 8 | 8.3733 | 6.2277 | 1.3558 | 0
P-V curve, ṁ=0.04 kg/s | 0 | 0.56233 | 1.1207 | 1.678 | 2.2333 | 2.7867 | 3.332 | 3.8733 | 4.4187 | 4.962 | 5.4833 | 5.9987 | 6.52 | 7.0503 | 7.5367 | 8.03 | 8.5333 | 8.0467 | 4.164 | 0
P-V curve, ṁ=0.05 kg/s | 0 | 0.578 | 1.152 | 1.722 | 2.284 | 2.85 | 3.414 | 3.969 | 4.528 | 5.085 | 5.63 | 6.171 | 6.684 | 7.215 | 7.728 | 8.265 | 8.8 | 7.973 | 3.888 | 0
14(b)

## Slide 7
Chart: Voltage (V)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15.997999999999999 | 17 | 17.997 | 18.065999999999999
I-V curve, ṁ=0.01 kg/s | 0.605 | 0.604 | 0.603 | 0.6 | 0.598 | 0.597 | 0.594 | 0.59 | 0.585 | 0.58 | 0.576 | 0.573 | 0.568 | 0.566 | 0.561 | 0.558 | 0.53 | 0.346 | 0.026 | 0
I-V curve, ṁ=0.02 kg/s | 0.607 | 0.606 | 0.603 | 0.602 | 0.601 | 0.599 | 0.597 | 0.595 | 0.591 | 0.587 | 0.582 | 0.578 | 0.575 | 0.572 | 0.57 | 0.566 | 0.55 | 0.481 | 0.081 | 0
I-V curve, ṁ=0.03 kg/s | 0.63 | 0.62267 | 0.62067 | 0.61867 | 0.61767 | 0.61567 | 0.61267 | 0.61067 | 0.60567 | 0.60067 | 0.59667 | 0.59267 | 0.58967 | 0.58567 | 0.58267 | 0.57967 | 0.56667 | 0.48367 | 0.20467 | 0
I-V curve, ṁ=0.04 kg/s | 0.638 | 0.63733 | 0.63633 | 0.63533 | 0.63333 | 0.63233 | 0.63033 | 0.62533 | 0.62133 | 0.61733 | 0.61333 | 0.60933 | 0.60533 | 0.60133 | 0.59833 | 0.59533 | 0.58333 | 0.53833 | 0.13533 | 0
I-V curve, ṁ=0.05 kg/s | 0.653 | 0.652 | 0.651 | 0.65 | 0.649 | 0.648 | 0.647 | 0.644 | 0.64 | 0.639 | 0.637 | 0.631 | 0.628 | 0.627 | 0.625 | 0.62 | 0.6 | 0.514 | 0.333 | 0
I-V curve, ṁ=0.06 kg/s | 0.66 | 0.66 | 0.658 | 0.655 | 0.65 | 0.64967 | 0.64867 | 0.64767 | 0.64567 | 0.64367 | 0.64067 | 0.63867 | 0.63667 | 0.63367 | 0.62967 | 0.62867 | 0.61667 | 0.51667 | 0.23867 | 0
I-V curve, ṁ=0.07 kg/s | 0.636 | 0.63524 | 0.63024 | 0.62924 | 0.62824 | 0.62724 | 0.62524 | 0.62424 | 0.62324 | 0.62224 | 0.62124 | 0.61924 | 0.61824 | 0.61524 | 0.61124 | 0.60924 | 0.60824 | 0.58824 | 0.39124 | 0.060239 | 0
P-V curve, ṁ=0.01 kg/s | 0 | 0.604 | 1.206 | 1.8 | 2.392 | 2.985 | 3.564 | 4.13 | 4.68 | 5.22 | 5.76 | 6.303 | 6.816 | 7.358 | 7.854 | 8.37 | 8.4789 | 5.882 | 0.46792 | 0
P-V curve, ṁ=0.02 kg/s | 0 | 0.606 | 1.206 | 1.806 | 2.404 | 2.995 | 3.582 | 4.165 | 4.728 | 5.283 | 5.82 | 6.358 | 6.9 | 7.436 | 7.98 | 8.49 | 8.8 | 8.177 | 1.4578 | 0
P-V curve, ṁ=0.03 kg/s | 0 | 0.62267 | 1.2413 | 1.856 | 2.4707 | 3.0783 | 3.676 | 4.2747 | 4.8453 | 5.406 | 5.9667 | 6.5193 | 7.076 | 7.6137 | 8.1573 | 8.695 | 9.0667 | 8.2209 | 3.5817 | 0
P-V curve, ṁ=0.04 kg/s | 0 | 0.63733 | 1.2727 | 1.906 | 2.5333 | 3.1617 | 3.782 | 4.3773 | 4.9707 | 5.556 | 6.1333 | 6.7027 | 7.264 | 7.8173 | 8.3767 | 8.93 | 9.3333 | 9.1501 | 2.4356 | 0
P-V curve, ṁ=0.05 kg/s | 0 | 0.652 | 1.302 | 1.95 | 2.596 | 3.24 | 3.882 | 4.508 | 5.12 | 5.751 | 6.37 | 6.941 | 7.536 | 8.151 | 8.75 | 9.3 | 9.6 | 8.738 | 5.993 | 0
14(c)

## Slide 8
14(d)
Mass flow rate (kg/s) | (P_{max}) at 525.67 W/m² (W) | (P_{max}) at 694.22 W/m² (W) | (P_{max}) at 694.22 W/m² (W)
0.01 | 5.64 | 8 | 8.48
0.02 | 5.68 | 8.16 | 8.8
0.03 | 6.13 | 8.37 | 9.07
0.04 | 6.4 | 8.53 | 9.33
0.05 | 6.4 | 8.8 | 9.6
0.06 | 7.22 | 9.07 | 9.87
0.07 | 7.71 | 9.33 | 10

## Slide 9
Fig. 15. Thermal efficiency, electrical efficiency, and total PVT efficiency as functions of mass flow rate under irradiance levels of 525.67, 694.22, and 741.00 W/m2.
Mass flow rate (kg/s) | ηth 525.67 (%) | ηPV 525.67 (%) | ηPVT 525.67 (%) | ηth 694.22 (%) | ηPV 694.22 (%) | ηPVT 694.22 (%) | ηth 741.00 (%) | ηPV 741.00 (%) | ηPVT 741.00 (%)
0.01 | 15.98 | 2.6 | 18.58 | 17.51 | 5.11 | 22.62 | 22.75 | 5.41 | 28.16
0.02 | 25.72 | 3.08 | 28.8 | 29.99 | 5.21 | 35.2 | 34.98 | 5.52 | 40.5
0.03 | 33.63 | 3.47 | 37.1 | 41.99 | 5.31 | 47.3 | 47.1 | 5.7 | 52.8
0.04 | 41.35 | 3.65 | 45 | 52.75 | 5.45 | 58.2 | 57.6 | 5.9 | 63.5
0.05 | 51.58 | 3.96 | 55.54 | 62.54 | 5.56 | 68.1 | 66.32 | 6.08 | 72.4
0.06 | 51.6 | 4 | 55.6 | 67.47 | 5.73 | 73.2 | 68.8 | 6.3 | 75.1
0.07 | 51.58 | 4.17 | 55.75 | 70.75 | 5.9 | 76.65 | 70.66 | 6.42 | 77.08